Инструкция по применению медицинского изделия

Гель-пенетратор светового излучения ФОТОДИТАЗИН® (FOTODITAZIN®)

(ТУ 9393-001-53737841-2006)

Регистрационное удостоверение:  № ФСР 2012/13043 от 08 июня 2017 г.

Торговое название:  ФОТОДИТАЗИН®

Международное непатентованное название:  отсутствует

Химическое название:  N-диметилглюкаминовая соль хлорина Е6

## Описание:  зеленоватый,  полимерный гель для наружного применения

Форма выпуска:  0,5 мл; 1,0 мл или 2,0 мл  геля, помещенного в шприц 2,0 мл

инъекционный одноразовый с пластмассовым колпачком в стерильной  упаковке.

Состав: 1 мл геля содержит 5 мг активного вещества – фотодитазина и  вспомогательные вещества: эфиры  метилгидроксиэтилцеллюлозы.

Назначение:  ФОТОДИТАЗИН® предназначен для усиления проникающего воздействия источника световой энергии, используемой в фототерапии, в том числе фотодинамической терапии при различных видах светового воздействия.

Максимальная эффективность геля достигается при длине  световой волны 662 н/м.

Область применения:   фототерапия, в том числе фотодинамическая терапия при лечении  гнойных длительно не заживающих ран и трофических язв; базальноклеточного, плоскоклеточного рака  и кератозов кожи; фоновых и предраковых заболеваний шейки матки, влагалища и наружных половых органов; при артрозах и артритах; хронических ринитов и риносинусопатий; заболеваний пародонта;  вульгарных угрей; псориаза и дерматозов кожи;  а также в офтальмологии и косметологии (фотодинамическом омоложении кожи лица).

## Противопоказания:  повышенная чувствительность к  препарату

Способ применения:  гель ФОТОДИТАЗИН® наносят наружно в виде аппликации на кожу или слизистую оболочку за 15-30 минут до светового воздействия из расчета 1 мл геля на 3-5 см2 обрабатываемой поверхности.

Через 15-30 минут нанесенный гель удаляется смоченным дистиллированной водой ватным тампоном и производится световое воздействие в соответствии с утвержденными медицинскими технологиями.

Хранить и транспортировать при температуре 15-25 оС

Срок годности:  2 года с даты изготовления, указанной на упаковке.

ООО «ВЕТА-ГРАНД», 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 2

тел: +7(499)250-40-00

E-mail: veta-grand@mail.ru

www.fotoditazin.com

www/фотодитазин.рф